АСМЭО

Техническое предложение

| Наименование устройства | Технические характеристики, функциональных характеристики (потребительские свойства) |  |
| --- | --- | --- |
| Контроллеры АСМЭО |  |  |
| Класс точности по активной / реактивной энергии |  | 0,5 |
| Направления учета энергии |  | Источник - потребитель |
| Виды энергии учета |  | Однофазные/трехфазные сети переменного тока |
| Номинальное напряжение, В |  | До 1000 |
| Базовый (максимальный) ток, А |  | До 1000 |
| Стартовый ток (чувствительность), мА |  | 1000 |
| Глубина хранения месячных энергий по тарифам, месяцев |  | Неограниченно |
| Глубина хранения суточных энергий по тарифам, суток |  | Неограниченно |
| Частота измерительной сети, Гц |  | 50 Гц |
| Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения, не более, ВА (Вт) |  | - |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока, не более, ВА |  | - |
| Интерфейсы связи |  | WiFi/GSM/LAN/RS485/RS282 |
| Протокол обмена |  | ESS |
| Интеграция в ПО |  | - |
| Наличие реле управления нагрузкой |  | - |
| Наличие измерительных элементов в фазной и нулевой цепях |  | + |
| Датчик вскрытия клеммной крышки |  | - |
| Число тарифов |  | - |
| Датчик вскрытия корпуса |  | + |
| Датчик магнитного воздействия |  | - |
| Время усреднения профилей нагрузки, с |  | 1 |
| Ведение журнала событий |  | + |
| Глубина хранения профиля (при времени усреднения 30 мин.), сутки |  | Неограниченно |
| Тип дисплея |  | OLED |
| Просмотр информации на ЖКИ при отключённом питании |  | При питании от встроенного резервного источника |
| Степень защиты от попадания пыли и воды |  | IP45 |
| Длительность хранения информации при отключении питания, не менее, лет |  | Неограниченно |
| Срок службы встроенного / сменного литиевого элемента питания, лет |  | 5 |
| Предел основной абсолютной погрешности хода часов, с/сутки |  | - |
| Диапазон рабочих температур, °С |  | От -20 до +80 |
| Межповерочный интервал |  | - |
| Средний срок службы, лет |  | 10 |
| Гарантия производителя, лет |  | 1 |
| Набор функций |  | Измерение напряжения, тока и температуры |